## 合计
新海新区（06-01地块）城市综合体商务办公楼智能化系统工程报价总表
序号 | 系统名称 | 工程报价 | 备注
1 | 网络高清监控系统（含地下室） | 0
2 | 门禁系统 | 0
3 | 远距离停车场管理系统 | 0
4 | 监控室 | 0
5 | 综合管道 | 0
6 | 工程总价 | 0
连云港天时电子工程有限公司
2016.2.14

## 监控
一、网络高清监控系统配置清单及报价
[货币单位：元（人民币)]
序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 130万1/3" CMOS 日夜型网络摄像机 | DS-2CD3210D-I5 | 海康威视 | 67 | 台 |  |  | 地面10台、地下室42台、楼内15台
2 | 130万1/3" CMOS 半球网络摄像机 | DS-2CD2510FD | 海康威视 | 324 | 台 |  |  | 吸顶安装
3 | 12V电源 | 12V2A | 配套 | 407 | 台
4 | 支架 | 壁装 | 配套 | 67 | 台
5 | 电梯专用摄像机（含电源） | DS-2CS54A1P-IRS | 海康威视 | 16 | 台 |  |  | 电梯轿厢,电梯井内视频线缆由电梯厂家提供
6 | 热镀锌立杆（含基础） | 3.5米 | 常州 | 5 | 根 |  |  | 热镀锌喷塑，含地笼。
7 | 高清数字硬盘录像机 | DS-8632N-I8 | 海康威视 | 13 | 台
8 | 16路数字硬盘录像机 | DS-7816HW-E1/M | 海康威视 | 1 | 台 |  |  | 全16路D1格式
9 | 专用硬盘 | 3T | 希捷 | 56 | 块
10 | 42寸监视器 | 42寸 | 中创美 | 1 | 台
11 | 22寸监视器 | 22寸 | 中创美 | 8 | 台
12 | 液晶显示器 | 21.5寸 | AOC | 2 | 台
13 | 切换器 | 8口 | 国产 | 2 | 台
14 | 操作控制台（见CAD图） | 铁质 | 定制 | 1 | 套
15 | 电视墙（见CAD图） | 9孔 | 定制 | 1 | 套 |  |  | 框板2.0，面板1.0热镀锌喷塑。
16 | 解码器 | DS-6416HD-T | 海康威视 | 1 | 台
17 | 三维键盘 | DS-1100K | 海康威视 | 1 | 台
18 | 电源线（防水防腐） | RVV2*2.5 | 扬州永诚 | 4270 | 米
19 | 电源线（防水防腐） | RVV2*1.0 | 扬州永诚 | 6600 | 米
20 | 网线（防水防腐） | UTP-5 | 扬州永诚 | 10600 | 米
21 | 光纤 | 24芯 | 国标 | 3500 | 米
22 | 交换机 | TL-SF1008+ | TPLINK | 52 | 台
23 | 交换机 | TL-SF1016 | TPLINK | 12 | 台
24 | 交换机 | S3600V2 28TP-SI | 华三 | 2 | 台 |  |  | 放置于监控中心
25 | 光纤收发器 | TER860S | 腾达 | 60 | 对
26 | 熔接盒 | 8口 | 国产 | 48 | 个
27 | 熔接盒 | 16口 | 国产 | 21 | 个
28 | 室内设备箱 | 定制 | 定制 | 60 | 个
29 | 室外设备箱（不锈钢） | 定制 | 根定制 | 2 | 个
30 | 光纤跳线 | 1.5米 | 国产 | 782 | 根
31 | 插排 | 10孔 | 国产 | 56 | 个
32 | 熔接 |  | 地产 | 782 | 个
33 | 机柜 | 1.8 | 图腾 | 2 | 套
A | 设备材料费 | [6 empty] | 0
B | 辅材 | [6 empty] | 0
C | 安装、调试费 | [6 empty] | 0
D | 工程税金及管理费 | [6 empty] | 0
E | 工程报价 | [6 empty] | 0

## 门禁
二、门禁系统配置清单及报价
[货币单位：元（人民币)]
序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 电源线 | RVV2*0.5 | 扬州永诚 | 7500 | 米
2 | 门禁一体机 | TF236 | 深圳智安 | 84 | 台 |  |  | (投标单位投标的产品与深圳智安同档次)
3 | 门禁专用电源 | TF903 | 深圳智安 | 84 | 台 |  |  | (投标单位投标的产品与深圳智安同档次)
4 | 门体闭门器 |  | 国产 | 84 | 套 |  |  | 根据门体由甲方选配
5 | 门体锁具（磁力锁、静音锁） |  | 国产 | 84 | 套 |  |  | 根据门体由甲方自选配
| 电源开关 |  | 国产 | 84 | 套 |  |  | 根据门体由甲方自选配
A | 设备材料费 | [6 empty] | 0
B | 辅材 | [6 empty] | 0
C | 安装、调试费 | [6 empty] | 0
D | 工程税金及管理费 | [6 empty] | 0
E | 工程报价 | [6 empty] | 0

## 停车场
三、远距离停车场管理系统配置清单及报价
（一进一出）
入口设备：
序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 自动道闸<3-6米杆 | ZMT-DZ004 | 深圳 | 台 | 1 |  | 0
2 | 车辆检测器 | ZMT-108B（配道闸） | 深圳 | 个 | 1 |  | 0
3 | 线圈 | 耐高温,镀银 | 深圳 | 米 | 100 |  | 0
4 | 标准型入口票箱 | ZMT-PX008 | 深圳 | 个 | 1 |  | 0
5 | 入口控制板 | ZMT-R001 | 深圳 | 个 | 1 |  | 0
6 | 远距离读卡器 | WG26 | 深圳 | 个 | 1 |  | 0
7 | 系统电源 | AC220V/DC12V/24V/5V | 深圳 | 个 | 1 |  | 0
小 计 |  |  | 0
出口设备：
1 | 自动道闸<3-6米杆 | ZMT-DZ004 | 产地 | 台 | 1 |  | 0
2 | 车辆检测器 | ZMT-108B（配道闸） | 深圳 | 个 | 1 |  | 0
3 | 线圈 | 耐高温,镀银 | 深圳 | 米 | 100 |  | 0
4 | 标准型出口票箱 | ZMT-PX008 | 深圳 | 个 | 1 |  | 0
5 | 出口控制板 | ZMT-C001 | 深圳 | 个 | 1 |  | 0
6 | 远距离读卡器 | WG26 | 深圳 | 个 | 1 |  | 0
7 | 系统线性电源 | AC220V/DC12V/5V | 深圳 | 个 | 1 |  | 0
小 计 |  |  | 0
管理工作站设备：
1 | 管理计算机 | 兼容 | 国产 | 台 | 1 |  | 0
2 | 系统管理软件 | ZMT-2000连机版 | 深圳 | 套 | 1 |  | 0
3 | 系统发卡机 | ZMT-505 | 深圳 | 台 | 1 |  | 0
4 | 远距离卡 |  | 深圳 | 张 | 1 |  | 0
5 | 通讯转换卡 | RS422/232（光隔） | 深圳 | 块 | 1 |  | 0
小计 |  |  | 0
安装及辅助材料
1 | 预埋线管 | PVC管 | 深圳 | 米 | 200 |  | 0
2 | 安全岛 |  | 地产 | 个 | 1 |  | 0
小 计 |  |  | 0
A | 设备材料费 | [5 empty] | 0
B | 辅材 | [5 empty] | 0
C | 安装、调试费 | [5 empty] | 0
D | 工程税金及管理费 | [5 empty] | 0
E | 工程报价 | [5 empty] | 0

## 监控室
四、智能化监控室配置清单及报价
[货币单位：元（人民币)]
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 电源插座式避雷器（SPD） | LAY220-10C | 南京雷安 | 台 | 5
2 | 电源线 | 6平方毫米 | 国产 | 米 | 120 |  |  | 国标
3 | 电源线 | 10平方毫米 | 国产 | 米 | 100
4 | 电源线 | 16平方毫米 | 国产 | 米 | 100
5 | UPS电源主机 | 3C15KS（15KVA） | 山特 | 台 | 1
6 | 电池 | 内置电池: 32×100AH/12V | DIDOU | 节 | 32
7 | 电池箱 | A16 | DIDOU | 台 | 2
8 | 防静电地板 | 3.5 | 3.5 | M2 | 40 |  |  | 暂定
A | 设备材料费 | [6 empty] | 0
B | 辅材 | [6 empty] | 0
C | 安装、调试费 | [6 empty] | 0
D | 工程税金及管理费 | [6 empty] | 0
E | 工程报价 | [6 empty] | 0

## 综合管道
五、室内外管网系统清单及报价
[货币单位：元（人民币)]
序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 聚乙烯管 | PE40 | 国产 | 420 | 米
2 | 钢管 | DE100 | 国产 | 20 | 米
3 | 手孔井（含井盖） | 宽400*长400*深600 | 定制 | 9 | 套
4 | KBG | ø25 | 国产 | 2440 | 米
5 | 桥架 | 400*100 | 国产 | 840 | 米 |  |  | 1-5层
6 | 桥架 | 600*100 | 国产 | 90 | 米 |  |  | 弱电间纵向
7 | 桥架 | 200*100 | 国产 | 3240 | 米 |  |  | 6-26层及地下室
A | 设备材料费 | [6 empty] | 0
B | 辅材 | [6 empty] | 0
C | 安装、调试费 | [6 empty] | 0
D | 工程税金及管理费 | [6 empty] | 0
E | 工程报价 | [6 empty] | 0